新华教育集团上海新曼烹饪培训有限公司

学生宿舍空气能热水项目采购及安装招（邀）标公告

【招标原则】：新华教育集团一直坚持以公平、公开、公正的原则，寻求优良合作单位，凡是“挂靠”或利用“人脉关系”谋求不正当竞争参与投标的，一概给予否决。凡是“围标”、“串标”者，一律列入黑名单。新华“廉洁”是社会公认的，绝不允许合作过程出现不健康行为，特此提示！

新华教育集团（母公司中国东方教育，香港上市，股票代码00667HK），1988年创建于安徽合肥，目前在全国30个省份及香港地区开办245所院校，学校总建筑面积达187余万平方米，常年在校生15万余人，拥有员工1万余人。

集团成功打造了新华电脑教育（新华互联网科技）、新东方烹饪教育、万通汽车教育、华信智原、欧米奇西点西餐教育、美味学院、欧曼谛时尚美业教育等七大职教品牌，办学成果赢得了社会各界的充分肯定，先后获得了“品牌中国金谱奖-中国教育行业年度十佳品牌”、“改革开放30年中国民办教育成功典范”和“改革开放30年中国十大品牌教育集团”等多项殊荣。

30多年来，新华教育集团为社会源源不断地输送了适应经济社会发展的各类实用型、复合型人才，为农村富余劳动力转移、下岗职工再就业培训、促进地方经济发展等方面都做出了积极的贡献。新华教育集团成功开创的直营连锁职业教育形式，对推动我国职业教育行业的发展，起到了带头作用，成为中国职业教育发展模式的典范。

因集团发展需要，现对新华教育集团上海新曼烹饪培训有限公司学生宿舍空气能热水项目进行招(邀)标采购，热忱欢迎有资质的供应商前来投标。

一、项目名称

项目名称：新华教育集团上海新曼烹饪培训学校有限公司学生宿舍空气能热水项目                                     项目编号：JYCG-2024014-ZYB

- 项目内容

1、项目概况

本项目地址位于上海市金山区亭林镇亭枫公路1915号，为老校区宿舍改造项目，男生宿舍86间，热水约供800人使用，女生宿舍52间，热水约供500人使用，具体方案及要求详见招标清单（附件五）。

2、项目要求

（1）本项目采用总价包干方式，包工包料、包质量、包安装调试、包检测验收，包括但不限于与空气能热水设备供货安装有关的调试验收、与节能相关的验收等。

（2）本项目的承包范围为空气能热泵（主机）、储水水箱、主机循环泵及变频热水增压水泵、管道、保温、铝皮、控制柜、设计及安装辅材、调试、培训、售后等部分，不含屋内热水管道及末端。

三、招标及定标方式

- 本次项目采用公开发布招标信息+邀标方式，定标方式为招标方内部议标；

- 招标方有权对本次招标项目内容进行分包或拆包，最终解释权归招标方所有；

四、投标人的资质及要求

1、投标人合格条件

- （1）投标单位投标人须符合《政府采购法》第二十二条之规定，并具有类似项目建设、售后、维护等丰富经验的公司；

- （2）非空气能热泵机组生产厂家参与投标时，必须提供空气能热泵机组生产厂家针对本项目的授权书；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、本地化服务能力；

- （4）投标单位必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （5）投标单位有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

- （6）投标单位在参加此次采购项目之前的3年内，在经营活动中无重大违法记录；

- （7）投标单位具备空气能热水整个系统运行管理、软、硬件设备、材料供应及工程安装施工、调试、开通、验收和维保等能力；

- （8）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中同时投标；

- （9）本项目不接受联合体投标；

- （10）满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

2、踏勘现场

（1） 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（2）经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致增加承包价或工期延长的申请将不被批准。同时投标人不得因踏勘现场使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

五、投标文件组成（均要求加盖公章）

1、商务标

1.1.开标一览表

1.2.投标报价函

1.2.1投标总报价

1.2.2投标分项报价；

1.2.3投标报价说明；

1.3.企业简介

1.4.营业执照、税务登记证、法人（组织机构）代码证等相关资质证明复印件；

1.5.出具所投设备的工业产品生产许可证、检测报告；

1.6.提供主要空气能热泵制造厂商针对本项目的授权；

1.7.法定代表人及项目经理身份证复印件加盖单位公章；

1.8.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及证明材料。

1.9.近三年主要业绩汇总，类似项目合同复印件3份及以上；

1.10.施工周期、质保周期承诺书；

1.11.其他优惠承诺；

1.12.售后服务承诺书；

1.13投标授权书及业务负责人联系方式。

1.14.招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

2、技术标

2.1.目录

2.2.企业简介

2.3.营业执照、税务登记证、法人（组织机构）代码证等相关资质证明复印件；

2.4.提供主要设备的规格型号、技术参数

2.5.施工组织方案：

2.5.1.主要施工方案；

2.5.2.质量技术保证措施；

2.5.3.安全文明组织措施；

2.5.4.新技术新工艺的应用；

2.5.5.与其它专业配合措施；

2.5.6.项目管理架构。

2.6.供货及施工周期承诺书；

2.7.招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

六、投标须知

1、招标货物清单

（1）本次招标货物工程量清单包括：屋外给水阀后空气能热泵、水泵、水箱、管道（PPR管、包含出水口到水箱的给水管）及其它辅材相关安装、服务项目。

（2）各部分具体数量、主要技术要求详见附件五：会同招标文件一起以电子文件方式发给投标人。

2、质量要求

（1）设备材料要求

1.1空气能热泵机组需为国内一线品牌，所投产品满足一级能效；

1.2水泵需为德国威乐。

1.3水箱采用食品级304不锈钢内胆（注明实测厚度）；

1.4 其它材料需为国产优质品牌，电子元器件必须使用国产一线品牌；

1.5 所有产品质量、参数需满足或优于附件参数要求

1.6报价时所有设备、材料需提供的产品型号、规格尺寸、技术参数、厚度，并提

供产品的合格证明和检验报告。

（2）安装要求

2.1设备机组的要求：所有机组需牢固、平整，确保相关设备安全、正常使用；

2.2管路的要求：管路布置要合理，弯曲规范，并尽量考虑隐蔽，不影响美观；

2.3 整体工程安装需符合安装规范，满足功能实现，并确保验收通过。

3、工期要求

根据工程进度，服从现场调配。

4、其他说明及要求

（1）质量保证

1.1所提供的设备或部件在设备交货时，提供有关测试报告、产品合格证书；整机制造厂家出具的供货及保证质量的书面文件、检测报告、原厂合格证；如为国外制造的，还需提供如下文件：制造国权威机构出具的原产地证明书，报关单。

1.2 所供设备所采用的部件和产品，如属国家强制性认证产品，在供货时，需提供通过“3C”认证的文件。

（2）有关技术文件及资料

2.1投标人应在投标文件中提供如下技术参数和资料(不仅限于此)

2.2提供注明产品型号规格和主要技术性能参数、外形尺寸；

2.3提供投标设备性能响应表及投标设备主要参数汇总表。

- （3）投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家行业标准，杜绝假冒伪劣行为；

- （4）投标人中标后必须响应招标方在招标范围内产品所提出的开票要求；

- （5）本次项目招标不收投标人任何费用，投标人承担所有参与本次投标项目的相关费用；

- （6）投标方应将投标文件等资料装订成册，并装入密封的信封内，封条加盖公章及法定代表人印章，封面注明“新华教育集团上海新曼烹饪培训学校有限公司学生宿舍空气能热水项目投标文件”。投标书包括正副本各壹份，若正本与副本存在差异，以正本为准；

- （7）将投标资料直接送至（或邮寄）安徽新华教育集团采购部（须在醒目位置标注以下内容：投标单位名称、投标人姓名、投标人联系电话）。

七、招投标纪律

- 所有参与投标、招标的人员应严格遵守《中华人民共和国招投标法》等有关法规的规定及《新华教育集团采购部招标工作管理规定》；

- 投标人不得相互串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，不得干预招标人员的评标工作，不得以任何形式打探和搜集评标情况，不得与招标人串通投标；

- 招标方相关人员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得私自向外透露和本次招标项目相关的任何信息情况；

4．招投标廉政承诺书：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华教育集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。详见附件二。

- 投标方式、投标截止时间

- 投标方式

投标方应将投标资料直接送至（寄至）安徽新华教育集团采购部。

- 踏勘现场及投标答疑时间截止2024年5月18日16：00。

- 投标截止时间为：2024年5月20日16：00，在此时间前将标书邮寄或送至新华教育集团采购部313室

九、联系方式

- 联系人：项老师 18096619138 ；张老师18818087126；

- 办公固话：0551-64372836；邮箱:xiang.haiping@xhgroup.cn；

- 地址：合肥市文忠路与学林路交口新华教育集团采购部313室

- 微信公众号：

安徽新华教育集团有限公司

二〇二四年五月十一日

附件一：

| 新华教育集团供应商库预登记表 |  |
| --- | --- |
| 客户名称(单位全称） |  |
| 公司经营地址 |  |
| 公司成立日期 | 年 月 日 |
| 注册资金 | 万 |
| 营业执照（号） |  |
| 法人代表姓名 |  |
| 业务经理姓名 |  |
| 业务经理手机号 |  |
| 固定电话/传真号 |  |
| 邮箱/QQ |  |
| 年产值/营业额 |  |
| 主营业务范围 |  |
| 企业类型 | □生产型企业 □非生产型企业 |
| 合作情况 | □合作 □意向合作 □第三方合作 |
| 登记事由 |  |
| 所属行业 |  |
| 产品或服务类别 |  |
| 登记人姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 来源或推荐人 |  |
| 登记日期 |  |
| 项目负责人： 报备审核人： |  |

附件二：

廉政承诺书

招标方（甲方）：   安徽新华教育集团有限公司

投标方（乙方）：

第一条 甲乙双方共同承诺

- 严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

- 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

- 坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

- 保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项:

- 不参加乙方或相关单位的宴请。

- 不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

- 不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

- 不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或以考察形式的任何变相旅游等活动。

- 不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

- 不从事其他任何向乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项:

- 与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

- 不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

- 不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

- 不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

- 及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

- 甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

- 乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15105517727、监督邮箱： xh@xhgroup.cn ）。

注：招投标双方应严格遵守上述纪律，如投标方违反上述纪律视为放弃投标资格，招标方保留最终解释权。

乙方：（公章）

日期：

附件三：

投标人须知

| 项目名称 | 新华教育集团上海新曼烹饪培训学校学生宿舍空气能热水项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 合肥市文忠路与学林路交口新华教育集团采购部313室 |  |  |
| 联 系 人 | 项海平 张枫 | 联系电话 | 18096619138 18818087126 |
|  |  | 固话 | 0551-64372836 |
| 审计督查部监督电话、微信 | 15105517727 | 审计督查部 监督邮箱 | xh@xhgroup.cn |
| 资金来源 | 自筹 | 工程（采购）计价模式 | / |
| 招标方式 | 内部招标 | 工程（采购）类型 | 企业采购 |
| 工期要求 | / | 招标文件/图纸费 用 | 无 |
| 承包方式 | 总价包干 | 质量要求 | 符合国家标准及行业规范 |
| ...... |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 投标文件份数 | 正副本各一份 |  |  |
| 投标文件递交 | -- |  |  |
| 开标时间 | 内部议定 |  |  |
| 合同签署 |  |  |  |

备注：各单位在使用《投标人须知》时，必须参照上表格式，嵌入审计督查部监督电话、微信号码和监督邮箱，不得删改监督电话、微信号码和监督邮箱。

附件四：

开  标 一 览  表

（单位：人民币）

| 空气能热水系统开标一览 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 税率 | 含税价（元） |
| 1 | 男生学生公寓 （共4层86间宿舍） | 13% |  |
| 2 | 女生学生公寓 （共4层52间宿舍） | 13% |  |
| 合 计（元） |  |  |  |
| 工 期（必需填报） |  |  |  |
| 付款方式（必需填报） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表：

日    期

附件五

| 招标需求报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格尺寸(mm) | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注（品牌） | 报价（元） |
| 男生宿舍 | 空气源热泵 |  | 一级能效；制热量≥39.6KW； | 台 | 4 |  |  |
|  | 热水保温水箱（30T） | 5000*3000*2000 | 1：304食品级不锈钢2：聚氨酯发泡≥50mm 3：带观测液位计及爬梯 4：带槽钢基座 | 台 | 1 |  |  |
|  | 热泵机组循环泵 | PH-257EH | 1：功率0.45KW、2：扬程7.5M、3：流量12m³/h | 台 | 4 | 德国威乐 |  |
|  | 变频热水增压泵 | MHI-1602 | 1：功率2.2KW、2：扬程48M 3：流量15m³ 4：一备一用 | 台 | 2 | 德国威乐 |  |
|  | 冷水补水电磁阀 | DN50 | 常闭型零压启动黄铜材质 | 个 | 1 |  |  |
|  | 热水回水电磁阀 | DN50 | 常闭型零压启动黄铜材质 | 个 | 1 |  |  |
|  | 热水管道 | DN50 | PPR材质/热水型号/热熔连接 | 项 | 1 |  |  |
|  | 管道保温/铝皮 | DN50 | 橡树保温、外包铝皮0.3mm | 项 | 1 |  |  |
|  | 不锈钢配电控制箱 | 600*800 | 户外防雨型（内含电量计量表） | 套 | 1 |  |  |
|  | 电线/电缆 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 设备基础 | 6000*6000*200 | 混凝土现浇（由甲方总包施工） | 项 | 1 |  |  |
|  | 辅材 |  |  | 项 | 1 | 国标 |  |
| 女生宿舍 | 空气源热泵 |  | 一级能效；制热量≥39.6KW； | 台 | 3 |  |  |
|  | 热水保温水箱（20T） | 4000*2500*2000 | 1：304食品级不锈钢2：聚氨酯发泡≥50mm 3：带观测液位计及爬梯 4：带槽钢基座 | 台 | 1 |  |  |
|  | 热泵机组循环泵 | PH-257EH | 1：功率0.45KW、2：扬程7.5M、3：流量12m³/h | 台 | 3 | 德国威乐 |  |
|  | 变频热水增压泵 | MHI-1602 | 1：功率2.2KW、2：扬程48M 3：流量15m³ 4：一备一用 | 台 | 2 | 德国威乐 |  |
|  | 冷水补水电磁阀 | DN50 | 常闭型零压启动黄铜材质 | 个 | 1 |  |  |
|  | 热水回水电磁阀 | DN50 | 常闭型零压启动黄铜材质 | 个 | 1 |  |  |
|  | 热水管道 | DN50 | PPR材质/热水型号/热熔连接 | 项 | 1 |  |  |
|  | 管道保温/铝皮 | DN50 | 橡树保温、外包铝皮0.3mm | 项 | 1 |  |  |
|  | 不锈钢配电控制箱 | 600*800 | 户外防雨型（内含电量计量表） | 套 | 1 |  |  |
|  | 电线/电缆 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 设备基础 | 5000*5000*200 | 混凝土现浇（由甲方总包施工） | 项 | 1 |  |  |
|  | 辅材 |  |  | 项 | 1 | 国标 |  |