新华教育集团2025年校园钢质门集采项目招（邀）标公告

招标原则：以公平、公开、公正的原则，寻求优良合作单位，凡是“挂靠”或利用“人脉关系”谋求不正当竞争参与投标的，一概给予否决。新华“廉洁”是社会公认的，绝不允许合作过程出现不健康行为，特此提示！

新华教育集团（母公司中国东方教育，香港上市，股票代码00667HK），1988年创建于安徽合肥，目前在全国30个省份及香港地区开办234所院校，学校总建筑面积达187余万平方米，常年在校生20万余人，拥有员工1万余人。集团成功打造了新华电脑教育（新华互联网科技）、新东方烹饪教育、万通汽车教育、华信智原、欧米奇西点西餐教育、美味学院、欧曼谛时尚美业教育等七大职教品牌，办学成果赢得了社会各界的充分肯定，先后获得了“品牌中国金谱奖-中国教育行业年度十佳品牌”、“改革开放30年中国民办教育成功典范”和“改革开放30年中国十大品牌教育集团”等多项殊荣。

30多年来，新华教育集团为社会源源不断地输送了适应经济社会发展的各类实用型、复合型人才，为农村富余劳动力转移、下岗职工再就业培训、促进地方经济发展等方面都做出了积极的贡献。新华教育集团成功开创的直营连锁职业教育形式，对推动我国职业教育行业的发展，起到了带头作用，成为中国职业教育发展模式的典范。

因集团发展需要，现对集团全国院校钢质门项目进行公开招（邀）标采购，热忱欢迎有资质的供应商前来投标。

- 采购项目名称

- 项目名称：新华教育集团2025年校园钢质门集采项目                                             项目编号：JYCG-2025016-ZYB

二、招标参数及要求

1.钢质入户门数量及参数

| 序号 | 项目名称 | 门洞参考尺寸（规格） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京项目 | 1100*2700mm | 樘 | 348 | 带可开启亮窗 |
| 2 | 合肥项目 | 1100*2400mm | 樘 | 341 |  |
| 3 | 济南项目 | 1100*2650mm | 樘 | 348 | 带可开启亮窗 |
| 4 |  | 1100*2400mm | 樘 | 27 | 乙级防火门 |
| 5 |  | 1500*2400mm | 樘 | 50 | 乙级防火门 |
| 合计 |  |  | 樘 | 1114 |  |
| 6 | 全国院校 战略集采 | 1000*2100mm | 樘 | / |  |
| 7 |  | 1000*2500（2600）mm | 樘 | / | 带气窗 |
| 8 |  | 1100*2100mm | 樘 | / |  |
| 9 |  | 1100*2600（2650）mm | 樘 | / | 带气窗 |
| 10 |  | 非标准钢质门 | ㎡ | / |  |

- 2.材质：冷轧薄钢板，门框钢板实测厚度1.5mm,内外门扇钢板实测厚度0.8mm；误差按照国家标准GB17565-2007执行。

3.锁具：机械锁：需符合国家公安部颁发的《GA/T73—94机械防盗锁》要求，B级及以上等级锁具（优质品牌，坚固耐用，需送样确认），锁芯经过电镀处理，铜芯，双活把手；

挂锁：里外插销挂锁，插销表面经喷塑处理。

4.款式及要求（包括但不限于）：压花喷塑平板门，不带门铃猫眼，吊脚、门槛无需增加造价，含安装、门框缝打胶等全套工序；门体厚度约为68mm；填充材料为蜂窝纸；钢质门开启方式根据现场定；视窗、亮窗材质为5mm钢化玻璃须提供符合国家要求的检测报告。

注：报价应为满足以上条件的工程款钢质门的价格，如有其他涉及到价格浮动的，请单独分开报价；投标人自行现场踏勘，费用自理；门洞尺寸需到场实地测量。

三、招标及定标方式

- 本次项目采用公开发布招标信息+邀标方式，定标方式为招标方内部议标；

- 招标方有权对本次招标项目内容进行分包或拆包，最终解释权归招标方所有；

四、投标人的资质及要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人资格，公司注册资金不低于500万；

2.在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力，并且具有提供长期服务的能力；

3.营业范围应包括上述采购服务内容，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.近三年来没有违法违纪等不良经营记录；

5.具有履行合同所必需的设备及专业技术能力，全国供应及安装能力，完善的售后服务体系及质量保证体系。

五、投标文件组成（均要求加盖公章）

1.企业法人营业执照副本（三证合一）；

2.业务联系人身份证复印件及法人签章的授权委托书；

3.所投产品的生产厂家授权书或该生产厂家直属销售公司授权书；

4.企业简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等），须标明生产工厂是租赁还是购买；

5.提供生产许可证、质量体系认证、产品质量检测证书等资质证明文件；

6.投标单位近三年类似工程业绩：提供钢质门项目工程业绩（投标时提供采购合同原件或复印件）；

7.产品清单及图册；

8.报价函及分项报价表（详见附件）；

9.中标单位按甲方需求提供相关样品。

六、产品标准和规范

1、本招标文件成文时，下列标准和规范均有效。所有标准和规范都可能被修订，供应商应达到下列标准和规范最新版本的要求。

（1）满足《防盗安全门通用条件》（GB17656-2007）相关标准；

（2）满足《建筑门窗术语》（GB-T 5823-2008）相关标准；

（3）机械锁具符合国家公安部颁发的《GA/T73—94机械防盗锁》标准。

2、投标人遵守不限于以上标准时，应向采购方及时解释清楚。投标人须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提呈所推荐的标准和制造规范。这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）。

3、上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

七、投标须知

1.投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；

2.投标人中标后必须响应招标方在招标范围内产品所提出的开票要求；

3.本次采购项目招标不收投标人任何费用，无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有参与本次投标项目的相关费用。

八、招投标纪律

- 所有参与投标、招标的人员应严格遵守《中华人民共和国招投标法》等有关法规的规定及《新华教育集团采购部招标工作管理规定》；

- 投标人不得相互串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，不得干预招标人员的评标工作，不得以任何形式打探和搜集评标情况，不得与招标人串通投标；

- 招标方相关人员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得私自向外透露和本次招标项目相关的任何信息情况；

4．招投标廉政承诺书：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华教育集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

甲方应在开展交易前告知乙方本廉政制度，请乙方在《廉政责任书》上签字确认，并在交易的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请；

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼物、礼券或其他以低价付款的物品；

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣或其他任何形式的经济利益；

（四）不接受乙方或相关单位招待的娱乐、游玩、考察以及给付财物以外的其他利益手段；

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍或推荐配偶、子女、亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方承诺

与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行合同，并遵守以下规定：

（一）不向甲方、相关单位及其工作人员提供宴请、旅游、考察、健身、娱乐等活动。

（二）不向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、礼品等。

（三）不在帐外暗中给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物。

（四）不向甲方、相关单位及其工作人员装修住房提供方便，不提供给付财物以外的其他利益。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本责任书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本责任书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本责任书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本责任书作为交易合同的附件，与交易合同具有同等的法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政责任书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查中心投诉。 监督电话： 151 0551 7727

注：招投标双方应严格遵守上述纪律，如投标方违反上述纪律视为放弃投标资格，招标方保留最终解释权。

- 九、投标方式、投标截止时间

- 投标方式

投标方应将投标文件、资审文件、投标书等装入密封的信封内，封条加盖公章及法定代表人印章，封面注明“新华教育集团校园钢质门集采项目”及投标人姓名与联系方式。投标书包括正副本各壹份，若正本与副本存在差异，以正本为准。将投标资料直接送至（或邮寄）安徽新华教育集团采购部，并同时提供与本次投标相关的样品（须在醒目位置标注以下内容：投标单位名称、投标人姓名、投标人联系电话）。

- 投标答疑时间截止2025年4月23日16：00。

- 投标截止时间为：2025年4月24日16：00，在此时间前将标书邮寄或送至新华教育集团313室采购部。

十、联系方式

- 联系人及电话：葛老师13866100500   李老师 13063212069

- 地址：合肥市瑶海区文忠路与学林路交口新华教育集团313室采购部。

安徽新华教育集团有限公司

2025年4月15日

附件一：《新华教育集团钢质门项目报价函》

新华教育集团南京项目钢质门报价表

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 门洞参考尺寸（规格） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京项目 | 标准钢质门 | 1100*2700mm | 樘 | 348 |  |  | 带可开启气窗（液压气杆） |
| 2 |  | 木纹色转印 | 定制 | 樘 | 348 |  |  | 选配 |
| 4 |  | 锁具 | 机械双活锁 | 套 | 348 |  |  | 选配 |
| 5 |  |  | 内外插销（含挂锁） | 套 | 348 |  |  | 选配 |
| 6 |  | 灌浆费 | 包工包料 | 樘 | 348 |  |  |  |
| 7 |  | 合计 |  |  | 348 |  |  |  |
| 8 |  | 生产周期 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 生产厂址 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价含钢质门制作、安装、打胶、运费、售后以及13%税金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

新华教育集团合肥项目钢质门报价表

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 门洞参考尺寸（规格） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥项目 | 标准钢质门 | 1100*2400mm | 樘 | 341 |  |  | 常规喷塑 |
| 2 |  | 木纹色转印 | 定制 | 樘 | 341 |  |  | 选配 |
| 3 |  | 锁具 | 机械双活锁 | 套 | 341 |  |  |  |
| 4 |  | 灌浆费 | 包工包料 | 樘 | 341 |  |  |  |
| 5 |  | 合计 |  |  | 341 |  |  |  |
| 6 |  | 生产周期 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 生产厂址 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价含钢质门制作、安装、打胶、运费、售后以及13%税金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

新华教育集团济南项目钢质门报价表

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 门洞参考尺寸（规格） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南项目 | 标准钢质门 | 1100*2650mm | 樘 | 348 |  |  | 带可开启气窗（液压气杆 |
| 2 |  | 木纹色转印 | 定制 | 樘 | 348 |  |  |  |
| 4 |  | 锁具 | 机械双活锁 | 套 | 348 |  |  | 选配 |
| 5 |  |  | 内外插销（含挂锁） | 套 | 348 |  |  | 选配 |
| 7 |  | 合计 |  |  | 348 |  |  |  |
| 8 |  | 钢质防火门 | 1100*2400mm | 樘 | 27 |  |  | 乙级防火 |
| 9 |  | 钢质防火门 | 1500*2400mm | 樘 | 50 |  |  | 乙级防火 |
|  |  | 氟碳漆 | 定制 | 樘 | 77 |  |  |  |
| 10 |  | 门扇视窗 | ≥25mm防火玻璃 | 个 | 127 |  |  | 选配 |
| 11 |  | 锁具 | 防火防盗机械锁 | 套 | 77 |  |  |  |
| 12 |  | 合计 |  |  | 77 |  |  |  |
| 13 |  | 灌浆费 | 包工包料 | 樘 | 425 |  |  |  |
| 14 |  | 生产周期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价含钢质门制作、安装、打胶、运费、售后以及13%税金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

新华教育集团院校全国战略集采钢质门报价表

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 门洞参考尺寸（规格） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全国院校战略集采 | 标准钢质门 | 1000*2100mm | 樘 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 标准钢质门 | 1000*2500（2600）mm | 樘 | 1 |  |  | 带气窗 |
| 3 |  | 标准钢质门 | 1100*2100mm | 樘 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 标准钢质门 | 1100*2600（2650）mm | 樘 | 1 |  |  | 带气窗 |
| 5 |  | 非标准钢质门 | / | ㎡ | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 门扇视窗 | 200*600mm/255*305mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 锁具 | 机械双活锁 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | 内外插销（含挂锁） | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 灌浆费（包工包料） |  | 樘 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 起订量 |  | 樘 |  |  |  |  |
| 11 |  | 运费（+元/樘）（按发货公里数） |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 生产厂址 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 生产周期 |  |  |  |  |  |  |

附件二.《新华教育集团钢质门项目分项报价表》 (各项目型号规格需单独按下表填报)

新华教育集团院校钢质门分项报价表

| 序号 | 单项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 材质/规格/型号 | 品牌/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门框板材 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 下槛板材 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门扇板材 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 油漆（喷塑/转印） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 龙骨 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 填充物（蜂窝纸） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防盗锁具 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 合页（铰链） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 加固件 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 综合管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 每樘单价 |  |  |  |  |  |  |

附件三.

投标人须知

| 项目名称 | 新华教育集团2025年校园钢质门集采项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 合肥市文忠路与学林路交口新华教育集团313室采购部 |  |  |
| 联 系 人 | 葛涛 | 联系电话 | 13866100500 |
|  |  | 传真 | 0551-64372836 |
| 审计督查部监督电话、微信 | 151 0551 7727 | 审计督查部 监督邮箱 | xh@xhgroup.cn |
| 资金来源 | 自筹 | 工程（采购）计价模式 | / |
| 招标方式 | 内部招标 | 工程（采购）类型 | 企业采购 |
| 工期要求 | / | 招标文件/图纸费 用 | 无 |
| 承包方式 | 总价包干 | 质量要求 | 符合国家标准及行业规范 |
| ...... |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 投标文件份数 | 正副本各一份 |  |  |
| 投标文件递交 | -- |  |  |
| 开标时间 | 内部议定 |  |  |
| 合同签署 |  |  |  |

备注：各单位在使用《投标人须知》时，必须参照上表格式，嵌入审计督查部监督电话、微信号码和监督邮箱，不得删改监督电话、微信号码和监督邮箱。